平顶山市化肥产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

本细则适用平顶山市市场监督管理局组织的化肥产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

1.抽样方法

以随机抽样方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表1 样品抽取数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（kg） | 检验样品数量（kg） | 备用样品数量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复肥 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | 磷肥 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 3 | 氮肥 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 4 | 钾肥 | 1 | 0.5 | 0.5 |

2.检验依据

（1）复肥

表2 复合肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 15063-2020 6.2 |
| 2 | 总氮 | GB/T 8572-2010 |
| 3 | 有效五氧化二磷 | GB/T 15063-2020 附录A |
| 4 | 氧化钾 | GB/T 8574-2024 |
| 5 | 总养分 | GB/T 15063-2020 6.3.4 |
| 6 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063-2020 附录A |
| 7 | 氯离子 | GB/T 24890-2010 |
| 8 | 粒度 | GB/T 24891-2010 |

表3 掺混肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 21633-2020 6.2 |
| 2 | 总氮 | GB/T 8572-2010 |
| 3 | 有效五氧化二磷 | GB/T 15063-2020 附录A |
| 4 | 氧化钾 | GB/T 8574-2024 |
| 5 | 总养分 | GB/T 21633-2020 6.3.4 |
| 6 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063-2020 附录A |
| 7 | 氯离子 | GB/T 24890-2010 |
| 8 | 粒度 | GB/T 24891-2010 |

（2）磷肥

表4 过磷酸钙检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 20413-2017 5.1 |
| 2 | 有效磷(以P2O5计) | GB/T 20413-2017 5.3.1 |
| 3 | 水溶性磷(以P2O5计) | GB/T 20413-2017 5.3 |
| 4 | 硫（以S计） | GB/T 19203-2003 3.5 |
| 5 | 游离酸（以P2O5计） | GB/T 20413-2017 5.5 |
| 6 | 游离水 | GB/T 20413-2017 5.6 |
| 7 | 粒度 | GB/T 20413-2017 5.7 |

表5 重过磷酸钙检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 21634-2020 5.2 |
| 2 | 总磷(以P2O5计) | GB/T 21634-2020 5.3 |
| 3 | 有效磷(以P2O5计) | GB/T 21634-2020 5.3 |
| 4 | 水溶性磷(以P2O5计) | GB/T 21634-2020 5.3 |
| 5 | 游离酸（以P2O5计） | GB/T 21634-2020 5.4 |
| 6 | 游离水 | GB/T 21634-2020 5.5 |
| 7 | 粒度 | GB/T 21634-2020 5.6 |

表6 钙镁磷肥检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 20412-2021 6.2 |
| 2 | 有效五氧化二磷(P2O5) | GB/T 20412-2021 6.4.1 |
| 3 | 水分(H2O) | GB/T 20412-2021 6.5 |
| 4 | 有效钙（Ca） | GB/T 20412-2021 6.6.1 |
| 5 | 有效镁（Mg） | GB/T 20412-2021 6.7.1 |
| 6 | 可溶性硅（SiO2） | GB/T 20412-2021 6.8.1 |
| 7 | 细度 | GB/T 20412-2021 6.9 |
| 8 | 粒度 | GB/T 24891-2010 |

表7 磷酸一铵、磷酸二铵检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 10205-2009 5.1 |
| 2 | 总养分(N+P2O5) | GB/T 10205-2009 |
| 3 | 总氮(N) | GB/T 10209.1-2008 |
| 4 | 有效磷（P2O5） | GB/T 10209.2-2010 |
| 5 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 10209.2-2010 |
| 6 | 水分（H2O） | GB/T 10209.3-2010 |
| 7 | 粒度（1.00mm～4.00mm） | GB/T 10209.4-2010 |

（3）氮肥

表8 尿素检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 2440-2017 5.1 |
| 2 | 总氮 | GB/T 2441.1-2008 |
| 3 | 缩二脲 | GB/T 2441.2-2010 |
| 4 | 水分 | GB/T 2441.3-2010 |
| 5 | 亚甲基二脲 | GB/T 2441.9-2010 |
| 6 | 粒度 | GB/T 2441.7-2010 |

表9 肥料级硫酸铵检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 535-2020 5.2 |
| 2 | 氮含量 | GB/T 535-2020 附录A |
| 3 | 水分 | GB/T 535-2020 附录 C |
| 4 | 游离酸 | GB/T 535-2020 附录B |

表10 氯化铵检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 2946-2018 5.2 |
| 2 | 氮含量 | GB/T 2946-2018附录A |
| 3 | 水分 | GB/T 8577-2010 GB/T 2946-2018 附录C |
| 4 | 粒度 | GB/T 10209.4-2010 |
| 5 | 颗粒平均抗压碎力 | GB/T 2946-2018 附录K |

表11 脲铵氮肥检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | HG/T 4214-2011 5.1 |
| 2 | 总氮 | GB/T 8572-2010 |
| 3 | 尿素态氮 | HG/T 4214-2011 5.2.3 |
| 4 | 氨态氮 | GB/T 3600-2000 |
| 5 | 水分 | GB/T 8577-2010 |
| 6 | 粒度 | GB/T 24891-2010 |
| 7 | 氯离子 | GB/T 24890-2010 |

（4）钾肥

表12 肥料级磷酸二氢钾检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | HG/T 2321-2016 4.3 |
| 2 | 磷酸二氢钾(KH2PO4) | HG/T 2321-2016 4.4 |
| 3 | 水溶性五氧化二磷（P2O5） | HG/T 2321-2016 4.4 |
| 4 | 氧化钾（K2O） | HG/T 2321-2016 4.5.1.1 |
| 5 | 水分 | HG/T 2321-2016 4.6 |
| 6 | 氯化物（Cl） | HG/T 2321-2016 4.7 |
| 7 | 水不溶物 | HG/T 2321-2016 4.8 |
| 8 | pH | HG/T 2321-2016 4.9 |

表13 农业用硝酸钾检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 20784-2018 4.2 |
| 2 | 氧化钾（K2O） | GB/T 20784-2018 4.3.1 |
| 3 | 总氮（N） | GB/T 20784-2018 4.4.1 |
| 4 | 氯离子（Cl-） | GB/T 20784-2018 4.5 GB/T 24890-2010 |
| 5 | 水分（H2O） | GB/T 20784-2018 4.6 |
| 6 | 水不溶物 | GB/T 1918-2011 5.9 |
| 7 | 粒度 | GB/T 24981-2010 |

表14 农业用硫酸钾检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 20406-2017 4.1 |
| 2 | 水溶性氧化钾（K2O） | GB/T 20406-2017 4.2 |
| 3 | 硫(S) | GB/T 20406-2017 4.3 |
| 4 | 氯离子（Cl-） | GB/T 20406-2017 4.4 |
| 5 | 水分（H2O） | GB/T 20406-2017 4.5 |
| 6 | 游离酸（H2SO4） | GB/T 20406-2017 4.6 |
| 7 | 粒度 | GB/T 20406-2017 4.7 |

表15 氯化钾检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 6549-2011 4.1 |
| 2 | 氧化钾（K2O） | GB/T 6549-2011 5.1 |
| 3 | 水分（H2O） | GB/T 6549-2011 5.2 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.判定规则

3.1依据标准

GB/T 15063-2020 复合肥料

GB/T 21633-2020 掺混肥料（BB肥）

GB/T 20413-2017 过磷酸钙

GB/T 21634-2020 重过磷酸钙

GB/T 20412-2021 钙镁磷肥

GB/T 10205-2009 磷酸一铵、磷酸二铵

GB/T 2440-2017 尿素

GB/T 535-2020 肥料级硫酸铵

GB/T 2946-2018氯化铵

HG/T 4214-2011脲铵氮肥

HG/T 2321-2016 肥料级磷酸二氢钾

GB/T 20784-2018 农业用硝酸钾

GB/T 20406-2017 农业用硫酸钾

GB/T 6549-2011 氯化钾

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。